{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2024-01-03","2024-01-03 (2)"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2024-01-03","index":0,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,1,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件           阳江市第一类医疗器械备案产品目录（截至2023年12月31日）"]
[]
["序号","备案号","备案人名称","备案人注册地址","生产地址","产品名称","型号/规格（包装规格）","产品有效期","产品描述","预期用途","备案日期"]
[1,"粤阳械备20220004","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","创口贴","型号：弹力防水透气型、弹力防水型、肤色普通型、肤色弹力型、卡通型、普通型、防水透气型、防水透气卡通型、弹力型、弹力透气型、弹力肤色布防水型、异形组合型。规格：90mmx20mm、76mmx51mm、76mmx45mm、76mmx38mm、76mmx19mm、76mmx25mm、75mmx25mm、75mmx22mm、74mmx25mm、74mmx24mm、72mmx38mm、72mmx30mm、72mmx25mm、72mmx22mm、72mmx20mm、72mmx19mm、70mmx18mm、70mmx17mm、65mmx40mm、65mmx25mm、65mmx20mm、56mmx19mm、50mmx45mm、50mmx50mm、50mmx60mm、48mmx10mm、45mmx45mm、45mmx10mm、43mmx10mm、40mmx10mm、38mmx38mm、60mmx70mm、100mmx250mm、70mmx90mm、90mmx100mm、100mmx100mm、Φ22mm、Φ25mm、48mmx100mm；","","由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层组成的片状或成卷状创口贴。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料制成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含附录所列成分。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。","用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。","2024-01-02"]
[2,"粤阳械备20230006","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","穴位压力刺激贴","型号:普通型、耳背部位型、晕车型、晕车肚脐型、颈椎部位型、腰椎部位型、肩周部位型、扭挫伤部位型、骨关节部位型。规格:长1-60cmX宽1-60cm，Φ0.5-30cm。","","由聚乙烯或聚丙烯酸钠球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含附录所列成分。","贴于人体穴位处，进行外力刺激。","2024-01-02"]
[3,"粤阳械备20230007","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","隔离垫单","型号:护产床垫、医用护理垫、旅行一次性床品套装、一次性床品套装，医用检查垫、检查巾、医用垫巾、非织造布垫单。 规格:0.01m-3mX0.01m-3m","","由非织造布和塑料膜复合或缝制而成。非无菌提供，一次性使用。","病床或检查床上用的卫生护理用品。","2023-11-14"]
[4,"粤阳械备20150001号","阳春市护康卫生用品厂","阳春市春城街道阳春产业转移工业园（新吉园区）C8-4-1地块厂房三幢（住所申报）","阳春市春城街道阳春产业转移工业园（新吉园区）C8-4-1地块厂房三幢（住所申报）","棉签","型号：8cm、12cm、18cm、20cm、25cm，包装规格：1支/包、2支/包、3支/包、4支/包、5支/包、6支/包、10支/包、20支/包、25支/包、30支/包、40支/包、50支/包","","棉签由棉头和棉签杆组成。棉头由脱脂棉制成，棉签杆为竹棒、木棒、塑棒。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。","用于对皮肤、创面进行清洁处理。","2023-09-14"]
[5,"粤阳械备20230005","阳江市溢予源工贸有限公司","阳春市春城街道城北工业区（同兴花园侧边）（住所申报）","阳春市春城街道城北工业区（同兴花园侧边）（住所申报）","组织夹持镊","直平台（直/1X2钩）、斜平台（斜/1X2钩）、弯平台（弯/1X2钩）、角平台（角/1X2钩）、圆平台（圆/1X2钩）、圈平台（圈/1X2钩）","","由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒或灭菌。不在内窥镜下使用。","用于夹持组织。","2023-06-20"]
[6,"粤阳械备20230004","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","牙科洁冶器","型号：按照主要材料分为高分子聚苯乙烯型、不锈钢型；规格：按牙科洁治器以长度区分：30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm、200mm允许误差±5mm。","","由手柄和一个或两个工作末端组成。采用不锈钢等材料制成。无源产品。非无菌提供。","用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。","2023-04-24"]
[7,"粤阳械备20230003","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","医用胶带","型号：压敏型、无纺型、透气型、脱敏型、橡皮膏型、硅胶型、无敏透气型、PE透气型、PE型   规格：0.9cm、lcm、1.1cm、1.25cm、1.5cm、1.8cm、2.0cm、2.2cm、2.3cm、2.5cm、2.6cm","","背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。","用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。","2023-04-24"]
[8,"粤阳械备20230002","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","医用检查手套","型号：橡胶型、PE型、CPE型、丁腈橡胶型。规格：大号（L）、中号（M）、小号（S）。","","采用聚氯乙烯、橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。","用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。","2023-04-24"]
[9,"粤阳械备20230001","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阴道洗涤器","型号：JL-CXQ-I、JL-CXQ-Ⅱ、JL-CXQ-Ⅲ     规格：1-1000ml","","由输送管道、压力胶球和喷嘴组成。采用高分子材料制成。不含药物。不含洗涤液。无源产品。非无菌提供。","用于妇科清洗阴道或阴道给药。但不包含避孕用途。","2023-04-24"]
[10,"粤阳械备20220005","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","医用退热凝胶","型号：医用退热贴、凝胶、普通型、儿童型。规格：5g-100g，5ml-100ml，5cmx12cm，4cmx11cm特殊型号可根据实际需要进行调整。","","由降温物质和聚乙烯容器组成。降温物质由甘油、卡波姆、三乙\n醇胺和水组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。","用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。","2023-01-12"]
[11,"粤阳械备20220006","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","医用退热贴","型号：普通型、儿童型、感温变色型。规格：5cmx12cm，4cmx11cm特殊型号可根据实际需要进行调整。","","由无纺布背衬层、凝胶层（降温物质）、聚乙烯薄膜覆盖层组成。降温物质由聚丙烯酸钠、二羟铝氨基乙酸盐、甘油、水组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。","用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。","2023-01-12"]
[12,"粤阳械备20220008","广东黄金海岸医药生物科技有限公司","阳春市春城莲平北路西侧（信德科技工业园）","阳春市春城莲平北路西侧（信德科技工业园）","医用退热凝胶","5-1000g/瓶、5-1000ml/瓶","","由无纺布背衬层、苯氧乙醇、色素、聚乙烯薄膜覆盖层组成。降温物质由聚丙烯酸钠、甘油、纯化水组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。","用于发热患者的局部降温，仅用于体表完整皮肤。","2023-01-12"]
[13,"粤阳械备20220007","广东黄金海岸医药生物科技有限公司","阳春市春城莲平北路西侧（信德科技工业园）","阳春市春城莲平北路西侧（信德科技工业园）","医用退热贴","4.5cm*12cm、5cm*12cm、7cm*12cm、7cm*13cm、7cm*15cm、7.5cm*15cm、8cm*16cm。包装规格：弧形：1片-50片/盒1片-50片/袋 方形：1片-50片/盒1片-50片/袋 椭圆形：1片-50片/盒1片-50片/袋","","由无纺布背衬层、苯氧乙醇、色素、聚乙烯薄膜覆盖层组成。降温物质由聚丙烯酸钠、甘油、纯化水组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。","用于发热患者的局部降温，仅用于体表完整皮肤。","2023-01-12"]
[14,"粤阳械备20220002","恒康源（阳春）生物科技有限公司","阳春市春城街道阳春产业转移工业园C8-4地块","阳春市春城街道阳春产业转移工业园C8-4地块","脱脂棉球","0.2g、0.3g、0.4g、0.5g、0.6g、0.8g、0.9g、1.0g、1.2g。","","产品由吸水性材料脱脂棉构成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。","用于对皮肤、创面进行清洁处理。","2022-07-11"]
[15,"粤阳械备20180005号","阳春市粤龙腾卫生耗材厂","阳春市春城街道城北人民桥北二楼","阳春市春城街道城北人民桥北二楼","棉球","A型/（0.3g）","","包括吸水性材料。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。","用于对皮肤、创面进行清洁处理。","2021-12-15"]
[16,"粤阳械备20180004号","阳春市粤龙腾卫生耗材厂","阳春市春城街道城北人民桥北二楼","阳春市春城街道城北人民桥北二楼","医用帽","普通型/S、M、L、XL","","采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。","用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。","2021-12-15"]
[17,"粤阳械备20180002号","阳春市粤龙腾卫生耗材厂","阳春市春城街道城北人民桥北二楼","阳春市春城街道城北人民桥北二楼","弹力纱布绷带","带状型：一号、二号、三号、四号；筒状型：一号、二号、三号、四号、五号、弹力网帽型:大号、中号、小号；","","为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。","用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。","2021-12-15"]
[18,"粤阳械备20180003号","阳春市粤龙腾卫生耗材厂","阳春市春城街道城北人民桥北二楼","阳春市春城街道城北人民桥北二楼","棉签","A型（24cm）、B型（20cm）、C型（15cm）、D型（12cm）","","包括吸水性材料。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。","用于对皮肤、创面进行清洁处理。","2021-12-15"]
[19,"粤阳械备20180006号","阳春市粤龙腾卫生耗材厂","阳春市春城街道城北人民桥北二楼","阳春市春城街道城北人民桥北二楼","医用垫单","I型：40cmx60cm","","由非织造布和塑料膜复合或缝制而成。非无菌提供，一次性使用。","病床或检查床上用的卫生护理用品。","2021-12-15"]
[20,"粤阳械备20180001号","阳西县业成工业有限公司","阳西县工业二区","阳西县工业二区","纱布绷带剪","175、213、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、325、326、327、328、333、344、345、352、409、418、419、420、G185A、S076、S080、S100、S101、S143、S180、S192、S193、S196、S336、S380、S384、N001、N002、N003、N004、N005、N006、N007、N008、N009、N010、N011、N012、N013、N015、N016**","","由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。","用于剪切器械。","2021-12-14"]
[21,"粤阳械备20200009号","阳江市锐锋智造科技有限公司","阳江市阳东区北惯镇万象产业转移工业园赤城八路","阳江市阳东区北惯镇万象产业转移工业园赤城八路","颅骨锁孔校正器","Ω-I","","由头部和柄部组成，头部为锥形，尾部带叶片。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。不接触中枢神经系统和血液循环系统。","用于手术中钻孔后准确导向。","2021-12-13"]
[22,"粤阳械备20210004号","阳春市墨儿谷新材料有限公司","阳春市春城街道阳春产业转移工业园标准厂房车间4D3-1（第三层）","阳春市春城街道阳春产业转移工业园标准厂房车间4D3-1（第三层）","牙科铸造蜡","MF01，MF02，MF03，MF04，MF05，MF06，MF07，MF08，MF09，MF10，MF19","","固态。由天然蜡、合成蜡、天热树脂、树胶、脂肪酸等组成。通过加热变形或改变存在状态实现其预期目的。","用于制作修复体模型、粘接修复体、围盒等。只限在口外使用。","2021-12-10"]
[23,"粤阳械备20210006号","阳春市墨儿谷新材料有限公司","阳春市春城街道阳春产业转移工业园标准厂房车间4D3-1（第三层）","阳春市春城街道阳春产业转移工业园标准厂房车间4D3-1（第三层）","模型树脂","DN01，DN02，DN03，DN04，DN05，DN06，DN07，DN08，DN09，DN10（1000克/瓶）","","为石膏、树脂或金属材料。","用于制作牙科模型。","2021-12-10"]
[24,"粤阳械备20200002号","阳春市圣蓝博医疗科技有限公司","阳春市春城街道城北村委会坡尾屋背垌食堂二楼","阳春市春城街道城北村委会坡尾屋背垌食堂二楼","隔离衣","型号：1.袍式 2.连体式 3.分体式。  规格：S（160），M（165），L（170），XL（175），XXL（180），XXXL（185）","","采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。","用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。","2021-12-10"]
[25,"粤阳械备20200010号","阳春市圣蓝博医疗科技有限公司","阳春市春城街道城北村委会坡尾屋背垌食堂二楼","阳春市春城街道城北村委会坡尾屋背垌食堂二楼","医用隔离面罩","标准式","","由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。","用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。","2021-12-10"]
[26,"粤阳械备20200011号","阳春市圣蓝博医疗科技有限公司","阳春市春城街道城北村委会坡尾屋背垌食堂二楼","阳春市春城街道城北村委会坡尾屋背垌食堂二楼","医用帽","标准式","","采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用","用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。","2021-12-10"]
[27,"粤阳械备20210002号","阳春市圣蓝博医疗科技有限公司","阳春市春城街道城北村委会坡尾屋背垌食堂二楼","阳春市春城街道城北村委会坡尾屋背垌食堂二楼","医用隔离眼罩","标准式","","由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。","用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。","2021-12-10"]
[28,"粤阳械备20210003号","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","助行器","助行器按功能及样式不同型号分为拐杖、腋拐、减震拐杖、肘拐、手杖、手杖凳、大三爪手杖、中三爪手杖、小三爪手杖、大四爪手杖、中四爪手杖、小四爪手杖、旋转小四脚手杖、盲杖；按材质不同分为：铝合金、不锈钢、铁制、木制。助行器按调节刻式不同分为弹珠调节、螺栓调节、单升、双升、折叠。","","助行器由支脚、手柄、支撑托、支撑架或臂套组成；或由手柄、手柄套、助行脚和支架组成；或由支撑平台（平台支撑台或前臂支撑台）、手柄、手柄杆、手柄杆调节、轮子、高度调节、（驻车）制动装置和折叠机构、座椅组成。无源产品。","用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。","2021-12-09"]
[29,"粤阳械备20200006号","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","自粘弹力绷带","型号：卷状、管状、三角形 规格：2.5cm×4.5m、5cm×4.5m、7.5cm×4.5m、10cm×4.5m、15cm×4.5m、2.5cm×5.5m、5cm×5.5m；7.5cm×5.5m、10cm×5.5m、15cm×5.5m  包装规格:1卷/装、2卷/装、3卷/装、 4卷/装、 5卷/装、 6卷/装、7卷/装、8卷/装、9卷/装、10卷/装、 12卷/装、 14卷/装、16卷/装、18卷/装、20卷/装、24卷/装、26卷/装、 28卷/装。","","自粘弹力绷带为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。","用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。","2021-12-09"]
[30,"粤阳械备20190004号","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","脱脂纱布绷带","规格：4.8cmx300cm、4.8cmx350cm、4.8cmx400cm、4.8cmx450cm、4.8cmx500cm、4.8cmx600cm、5cmx300cm、5cmx350cm、5cmx400cm、5cmx450cm、5cmx500cm、5cmx600cm、6cmx300cm、6cmx350cm、6cmx400cm、6cmx450cm、6cmx500cm、6cmx600cm、7cmx300cm、7cmx350cm、7cmx400cm、7cmx450cm、7cmx500cm、7cmx600cm、8cmx300cm、8cmx350cm、8cmx400cm、8cmx450cm、8cmx500cm、8cmx600cm、9cmx300cm、9cmx350cm、9cmx400cm、9cmx450cm、9cmx500cm、9cmx600cm、10cmx300cm、10cmx350cm、10cmx400cm、10cmx450cm、10cmx500cm、10cmx600cm、12cmx300cm、12cmx350cm、12cmx400cm、12cmx450cm、12cmx500cm、12cmx600cm、15cmx300cm、15cmx350cm、15cmx400cm、15cmx450cm、15cmx500cm、15cmx600cm、3列x300cm、3列x350cm、3列x400cm、3列x450cm、3列x500cm、3列x600cm、4列x300cm、4列x350cm、4列x400cm、4列x450cm、4列x500cm、4列x600cm、5列x300cm、5列x350cm、5列x400cm、5列x450cm、5列x500cm、5列x600cm、包装规格:1卷/袋、2卷/袋、3卷袋、 4卷/袋、 5卷/袋、 6卷/袋、7卷/袋、8卷/袋、9卷/袋、10卷/袋、 12卷/袋、 14卷/袋、 16卷/袋、18卷/袋、20卷/袋、24卷/袋、26卷/袋、 28卷/袋。","","脱脂纱布绷带为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。","用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。","2021-12-09"]
[31,"粤阳械备20190005号","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","棉球","型号：脱脂型、普通型。规格：小号0.1g、0.2g、0.3g；中号0.4g、0.5g、0.6g、0.7g、0.8g、0.9g；大号1g、2g、3g、4g、5g、6g、7g、8g允差±5%  包装规格：2g/袋、3g/袋、5g/袋、10g/袋、25g/袋、50g/袋、100g/袋、200g/袋、  250g/袋、300g/袋、400g/袋、500g/袋、 允差±5%","","棉球包括吸水性材料。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。","用于皮肤、创面进行清洁处理。","2021-12-09"]
[32,"粤阳械备20190003号","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","棉签","型号：塑料棒型、竹棒型、木棒型、纸棒型。规格：7cm、8cm、9cm、10cm、12cm、15cm、18cm、20cm、22cm、25cm。 允差±5%。包装规格：3支/袋5支/袋、10支/袋、20支/袋、30支/袋、40支/袋、50支/袋、80支/袋、100支/袋、150支/袋、200支/袋。包装允差±5%。","","棉签包括吸水性材料。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。","用于皮肤、创面进行清洁处理。","2021-12-09"]
[33,"粤阳械备20200008号","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","阳江市阳东区东城镇裕园一路13号","口腔给药器","型号： 婴童滴管型、婴童针筒型、婴童奶嘴型、成人滴管型、成人针筒型、成人奶嘴型、通用滴管型、通用针筒型、通用奶嘴型。规格：2ml--100ml。","","口腔给药器由吸嘴、腔体和吸入器连接口组成。采用高分子和金属材料制成。也可包括气雾剂药物吸入给药的装置（不含雾化功能）。非无菌提供。不含药物。不具有剂量控制功能。","用于对患者体表和口腔给药。不用于皮下给药和静脉给药。不包括阴道给药器。","2021-12-09"]
[34,"粤阳械备20200012号","阳春市圣蓝博医疗科技有限公司","阳春市春城街道城北村委会坡尾屋背垌食堂二楼","阳春市春城街道城北村委会坡尾屋背垌食堂二楼","医用隔离鞋套","标准式","","采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。","医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。","2020-10-19"]
[35,"粤阳械备20140001号","阳春市康健卫生用品有限公司","阳春市春湾镇一街路","阳春市春湾镇一街路","棉签","棉签12cm、18cm、20cm","","本产品由棉头和竹枝组成，为非无菌产品。皮肤、创面消毒处理时，涂抹药物或消毒剂的工具，不含药物药或消毒剂。","用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。","2020-06-18"]
[36,"粤阳械备20140002号","阳春市康大卫生材料厂","阳春市春城朝南路38号二楼","阳春市春城朝南路38号二楼","棉签","棉签0.25×12、0.3×20、0.12×15","","本产品由棉头和竹枝组成，为非无菌产品。皮肤、创面消毒处理时，涂抹药物或消毒剂的工具，不含药物药或消毒剂。","用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。","2014-11-17"]

{"sheet":"2024-01-03 (2)","index":1,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件\n      阳江市第一类医疗器械有效备案产品目录（截至2023年12月31日）"]
[]
["序号","产品名称","备案号","备案人名称"]
[1,"创口贴","粤阳械备20220004","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[2,"穴位压力刺激贴","粤阳械备20230006","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[3,"隔离垫单","粤阳械备20230007","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[4,"棉签","粤阳械备20150001号","阳春市护康卫生用品厂"]
[5,"组织夹持镊","粤阳械备20230005","阳江市溢予源工贸有限公司"]
[6,"牙科洁冶器","粤阳械备20230004","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[7,"医用胶带","粤阳械备20230003","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[8,"医用检查手套","粤阳械备20230002","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[9,"阴道洗涤器","粤阳械备20230001","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[10,"医用退热凝胶","粤阳械备20220005","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[11,"医用退热贴","粤阳械备20220006","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[12,"医用退热凝胶","粤阳械备20220008","广东黄金海岸医药生物科技有限公司"]
[13,"医用退热贴","粤阳械备20220007","广东黄金海岸医药生物科技有限公司"]
[14,"脱脂棉球","粤阳械备20220002","恒康源（阳春）生物科技有限公司"]
[15,"棉球","粤阳械备20180005号","阳春市粤龙腾卫生耗材厂"]
[16,"医用帽","粤阳械备20180004号","阳春市粤龙腾卫生耗材厂"]
[17,"弹力纱布绷带","粤阳械备20180002号","阳春市粤龙腾卫生耗材厂"]
[18,"棉签","粤阳械备20180003号","阳春市粤龙腾卫生耗材厂"]
[19,"医用垫单","粤阳械备20180006号","阳春市粤龙腾卫生耗材厂"]
[20,"纱布绷带剪","粤阳械备20180001号","阳西县业成工业有限公司"]
[21,"颅骨锁孔校正器","粤阳械备20200009号","阳江市锐锋智造科技有限公司"]
[22,"牙科铸造蜡","粤阳械备20210004号","阳春市墨儿谷新材料有限公司"]
[23,"模型树脂","粤阳械备20210006号","阳春市墨儿谷新材料有限公司"]
[24,"隔离衣","粤阳械备20200002号","阳春市圣蓝博医疗科技有限公司"]
[25,"医用隔离面罩","粤阳械备20200010号","阳春市圣蓝博医疗科技有限公司"]
[26,"医用帽","粤阳械备20200011号","阳春市圣蓝博医疗科技有限公司"]
[27,"医用隔离眼罩","粤阳械备20210002号","阳春市圣蓝博医疗科技有限公司"]
[28,"助行器","粤阳械备20210003号","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[29,"自粘弹力绷带","粤阳械备20200006号","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[30,"脱脂纱布绷带","粤阳械备20190004号","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[31,"棉球","粤阳械备20190005号","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[32,"棉签","粤阳械备20190003号","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[33,"口腔给药器","粤阳械备20200008号","阳江市阳东锦龙医疗用品有限公司"]
[34,"医用隔离鞋套","粤阳械备20200012号","阳春市圣蓝博医疗科技有限公司"]
[35,"棉签","粤阳械备20140001号","阳春市康健卫生用品有限公司"]
[36,"棉签","粤阳械备20140002号","阳春市康大卫生材料厂"]